## Sheet1
设备编号 | 设备名称 | PLC_IP | PLC_Port | 功能分类 | 点位名称 | 描述 | 区块 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读取公式 | 下发公式
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 加热时间 |  | D | 800 | Int16 | 1 | ({0}/100)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 冷却开始时间 |  | D | 801 | Int16 | 1 | ({0}/100)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 冷却时间 |  | D | 802 | Int16 | 1 | ({0}/100)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 输出功率 |  | D | 803 | Int16 | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 输出电压 |  | D | 804 | Int16 | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 输出频率 |  | D | 805 | Int16 | 1 | ({0}/10)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 外喷冷却水量 |  | D | 806 | Int16 | 1 | ({0}/10)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 辅喷冷却水量 |  | D | 807 | Int16 | 1 | ({0}/10)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 内喷冷却水量 |  | D | 808 | Int16 | 1 | ({0}/10)
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 序列码 |  | D | 813 | String | 20
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 采集开始 |  | M | 520 | Boolean | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 采集结束 |  | M | 522 | Boolean | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 能量采集许可 |  | M | 524 | Boolean | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 能量 |  | D | 840 | Int16 | 1
6-3#热处理 | 热处理 | 100.100.100.183 | 4990 |  | 能量时间 |  | D | 842 | Int16 | 1 | ({0}/10)